|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № 01от31октября 2017 г. | **ВУправлениеФАСпоКурскойобласти**305000, г. Курск, ул. Марата, 9Эл. почта:to46@fas.gov.ru |
| **Податель жалобы**: | Общество с ограниченной ответственностью «Галенмед»109044 г. Москва, ул. Крутицкая, д. 17, стр. 6.Тел/факс 8 (495) 925-56-75info@galenmed.ru |
| **Заказчик:** | Областноеказенноеучреждение«УправлениекапитальногостроительстваКурскойобласти»Местонахождения, почтовыйадрес:305001, г. Курскул. Дзержинского, 41-аКонтактныйтелефон: 8 (4712) 54-68-84; 54-68-80;Факс: (4712) 546-878, 546-887Адресэлектроннойпочты: okuuks@mail.ruКонтактныелица: тел. 8 (4712) 54 68 85 |
| **Размещаемыйзаказ:****Адресэлектроннойплощадки****всети«Интернет»:** | Открытыйаукционвэлектроннойформе, название:на право заключения контракта с ОКУ «УКС Курской области» на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких на объект: «Курский областной онкологический диспансер. III пусковой комплекс».<http://www.rts-tender.ru> |
| **Реестровыйномерторгов:** | 0144200002417000907 |

**ЖАЛОБА**

**на действияЗаказчикапри размещении заказа**

Всети«Интернет»насайтеzakupki.gov.ruопубликованысведенияобОткрытомаукционе.

Датаивремяокончаниясрокаподачизаявокнаучастиевоткрытомконкурсе (поместномувремени) –02.11.2017 09:00.

ООО «Галенмед», имеющеенамерениеподатьзаявкунаучастиевданномоткрытомаукционе, считает, чтозаказчикприподготовкеАукционнойдокументации, атакжевпериодсмоментаразмещенияАукционнойдокументациинаофициальномсайтенарушилдействующийФедеральныйзаконот 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Оконтрактнойсистемевсферезакупоктоваров, работ, услугдляобеспечениягосударственныхилимуниципальныхнужд» (далее–«Федеральныйзакон»), чтовыразилосьвследующем:

**Составление Технического задания аукциона таким образом,**

**что его требованиям может соответствовать**

**продукция только одного производителя медицинских изделий**

Положения технического задания электронного аукциона составлены таким образом, что в совокупности им может соответствовать только продукция одного производителя, а именно прибор **Hamilton - G5 (Производитель: Hamilton Medical)**.

Характеристики ТЗ, **однозначно соответствующие одному производителю,** приведены в таблице, являющейся Приложением к настоящей жалобе (Приложение № 1).

Подобное составление ТЗ ведет к существенному ограничению конкуренции и является грубым нарушением требований законодательства о контрактной системе в части формирования положений технического задания электронного аукциона, требований об обеспечении конкуренции при проведении закупок.

Учитываяизложенное, наоснованиист.105 Федеральногозаконаот 05.04.2013 N 44-ФЗ«Оконтрактнойсистемевсферезакупоктоваров, работ, услугдляобеспечениягосударственныхимуниципальныхнужд»:

**ТребуемобязатьЗаказчикаизменитьположениядокументацииобэлектронномаукционевэтойчасти, исключитьположения, влекущиезасобойограничениеконкуренции, ивыдатьЗаказчикуобязательноедляисполненияпредписаниеобустранениинарушенийдействующегозаконодательстваоконтрактнойсистемаиозащитеконкуренции.**

Приложения:

1. Таблица характеристик, соответствующих единственному производителю;
2. Техническое задание электронного аукциона;
3. ВыпискаизЕГРЮЛ, подтверждающаяполномочияГенеральногодиректора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (данныессайтаnalog.ru)

**Генеральный директор ООО «Галенмед»**