|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № 01/11 от 01 ноября 2017 г. | **В Управление ФАС по Курской области**305000, г. Курск, ул. Марата, 9Эл. почта:to46@fas.gov.ru |
| **Заявитель**: | Общество с ограниченной ответственностью «Галенмед»109044 г. Москва, ул. Крутицкая, д. 17, стр. 6.Тел/факс 8 (495) 925-56-75info@galenmed.ru |
| **Заказчик:** | Областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курской области»Место нахождения, почтовый адрес:305001, г. Курск ул. Дзержинского, 41-аКонтактный телефон: 8 (4712)54-68-84; 54-68-80;Факс: (4712) 546-878, 546-887Адрес электронной почты: okuuks@mail.ruКонтактные лица: тел. 8 (4712) 54 68 85 |
| **Размещаемый заказ:****Адрес электронной площадки****в сети «Интернет»:** | **Открытый аукцион в электронной форме, название:**«Поставкамобильного рентгеновского аппарата с С-образной дугой на объект: «Курский областной онкологический диспансер. III пусковой комплекс».<http://www.rts-tender.ru> |
| **Реестровый номер торгов:** | 0144200002417000909 |

**ЖАЛОБА**

**на действия Заказчика при размещении заказа**

В сети «Интернет» на сайте zakupki.gov.ru опубликованы сведения об Открытом аукционе.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе (по местному времени) – 02.11.2017 09:00.

ООО «Галенмед», имеющее намерение подать заявку на участие в данном открытом аукционе, считает, что заказчик при подготовке Аукционной документации, а также в период с момента размещения Аукционной документации на официальном сайте нарушил действующий Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон»), что выразилось в следующем:

**Объединение в один лот различных типов**

**товаров отличного уровня и класса**

К Закупке Заказчиком требуется 2 совершенно разных класса устройств, кардинально отличающиеся как в части функциональных и технологических характеристик, так и в части цены,

Речь идет о пункте 1.44 Технического задания: «Плоскопанельный твердотельный цифровой детектор или электронно-оптический преобразователь».

Альтернативное наличие в ТЗ данных устройств – **кардинальное нарушение** требований действующего законодательства о контрактной системе. Это совершенно-разные устройства, с разным уровнем экспертности, качества показателей, стоимость приборов может также существенно отличаться – в два и более раза.

Ввиду этого к поставке может быть предложен устаревший прибор с гораздо худшими характеристиками, но он будет признан победителем аукциона ввиду того, что его Поставщик сможет предложить более низкую цену. При текущих вводных поставщики данного оборудования вообще не обязаны снижаться, и тогда они получат двойную маржинальность в случае выигрыша по-сравнению с участниками, которые могут предложить современный прибор, отвечающий всем современным протоколам проведения процедур.

В связи с вышеизложенным, просим Вас исключить из Технического задания фразу «электронно-оптический преобразователь» так заявленные вместе детектор и преобразователь ставят в один ряд оборудование разного уровня и класса, **реально и существенным образом ограничивают конкуренцию** – поставщики оборудования высшего класса неминуемо окажутся в худших условиях ввиду более высокой стоимости поставляемых ими устройств.

Учитывая изложенное, на основании ст.105 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

**Требуем обязать Заказчика изменить положения документации об электронном аукционе в этой части, исключить положения, влекущие за собой ограничение конкуренции, и выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений действующего законодательства о контрактной система и о защите конкуренции.**

Приложения:

1. Выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (данные с сайта nalog.ru)

**Генеральный директор ООО «Галенмед»**